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I. Zakres prac:

Zadanie nr 1: Wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych w zakresie prac „pod klucz” zgodnie z Projektem Budowlanym i wytycznymi Zamawiającego oraz prac w zakresie instalacji gazów medycznych
II. Szczegółowy zakres prac w zakresie robót budowlanych został opisany w Projekcie budowlanym, STWiORB oraz rysunkach wykonawczych. 
Ponadto Wykonawca wykona instalację klimatyzacji:
· Utworzenie instalacji odprowadzenia skroplin (do kanalizacji wraz z osyfonowaniem) w pomieszczeniach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49.
· Dostawa montaż i rozruch klimatyzatorów: 
· 5kW w pomieszczeniach: 1, 7, 9, 18.
· 2,5 kW w pomieszczeniach: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 34.
Jednostki zewnętrzne mają być zlokalizowane na dachu budynku(nad oddziałem znajduje się stropodach). Wszystkie przejścia należy odpowiednio uszczelnić. 

Jednostki wewnętrzne będą zlokalizowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (planowane nad drzwiami wejściowymi do Sali).

Nad jednostką wewnętrzną należy zapewnić odpowiednią przestrzeń serwisową. 
Gwarancja na klimatyzatory 5 lat w tym przeglądy w cenie 1x w roku do maja 2021r.)

Wykładzina typu tarkett winna być przygotowana do użytku.
III. Szczegółowy zakres prac w zakresie instalacji gazów medycznych został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i rysunkach wykonawczych. 

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt wykonawczy w zakresie instalacji gazów medycznych. Projekt wykonawczy winien być zgodny z wymaganiami opisanymi w PFU. 

IV. Kierownik budowy:
Wykonawca winien zapewnić osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w celu pełnienia przez nią funkcji Kierownika Budowy przez okres trwania prac. Kierownik budowy musi pozostać do zakończenia wszelkich prac, aż do finalnego zakończenia. Pełnienie funkcji kierownika budowy kończy się z chwilą podpisania oświadczenia o zakończeniu prac.
Kierownik budowy powinien spełniać następujące wymagania:
a) posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

b) posiadać min. 3 letni staż na stanowisku kierownika budowy
c) został przeszkolone w zakresie BHP i p/poż

Zakres robót do wykonania w ramach niniejszej umowy określony jest w: 

· projekcie budowlanym, PFU, rysunkach wykonawczych wraz z opisem
· szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

· SIWZ i załącznikach

Potwierdzam realizację zobowiązań wynikających z niniejszego załącznika
…………………….…., dnia …………

……………………………………….

                                                                                                 (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych              do podejmowania zobowiązań)
