## Załącznik nr 2 - 8                                                                                                      ZOZ/DZP/PN/26/18

Zadanie nr 8

Waga niemowlęca 1 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2. | Elektroniczna waga dla niemowląt przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowna do celów medycznych | TAK |  |
| 3. | Ściągana szalka do ważenia dzieci w pozycji stojącej lub/i leżącej. | TAK |  |
| 4. | Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi. | TAK |  |
| 5. | Łatwe określenie ilości wypitego mleka przy karmieniu | TAK |  |
| 6. | 4 podgumowane punkty podparcia wagi. | TAK |  |
| 7. | Zasilanie bateryjne. Min – 5.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii (dostarczone razem z wagą). Ilość przyznawanych punktów: - min. 5000 cykli – 0 pkt - 7500 cykli – 5 pkt - 10000 cykli – 10 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 8. | Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z materiału ABS | TAK |  |
| 9. | Szybkie zatrzymanie wyników na wyświetlaczu podczas ważenia ruchliwych dzieci funkcją HOLD | TAK |  |
| 10. | Obciążenie maksymalne 20 kg | TAK/PODAĆ |  |
| 11. | Zakres TARA 20 kg | TAK/PODAĆ |  |
| 12. | Wymiary maksymalne (szer. x wys. x głęb.) 600 x 200 x 350 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 13. | Wyświetlacz / Wysokość cyfr: LCD / min 20 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 14. | Temperatura pracy +10 °C do +40 °C | TAK/PODAĆ |  |
| 15. | Masa własna max 5 kg Ilość przyznawanych punktów: - mx do 5 kg – 0 pkt - do 4 kg – 5 pkt - 3 i mniej – 10 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 16. | Funkcje TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie i zerowanie. |  |  |

| WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) Zasady oceny punktowej: Gwarancja 12 m-ce – 0 pkt. Gwarancja 24 m-ce i więcej 10 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 2 | Termin dostawy max 4 tyg.: Zasady oceny punktowej: - do 4 tygodni – 0 pkt. - do 2 tygodni - 10 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 3. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 5. | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 6. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej