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Zadanie nr 8

Waga niemowlęca 1 szt.

	Producent/kraj:

	Model:

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018
	TAK
	

	2.
	Elektroniczna waga dla niemowląt przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowna do celów medycznych
	TAK
	

	3.
	Ściągana szalka do ważenia dzieci w pozycji stojącej lub/i leżącej.
	TAK 
	

	4.
	Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi.
	TAK
	

	5.
	Łatwe określenie ilości wypitego mleka przy karmieniu
	TAK
	

	6.
	4 podgumowane punkty podparcia wagi.
	TAK
	

	7.
	Zasilanie bateryjne. Min – 5.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii (dostarczone razem z wagą).
 Ilość przyznawanych punktów:
- min. 5000 cykli – 0 pkt
- 7500 cykli – 5 pkt
- 10000 cykli – 10 pkt
	TAK/PODAĆ 
	

	8.
	Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z materiału ABS
	TAK
	

	9.
	Szybkie zatrzymanie wyników na wyświetlaczu podczas ważenia 
ruchliwych dzieci funkcją HOLD
	TAK
	

	10.
	Obciążenie maksymalne 20 kg
	TAK/PODAĆ
	

	11.
	Zakres TARA 20 kg
	TAK/PODAĆ
	

	12.
	Wymiary maksymalne (szer. x wys. x głęb.) 600 x 200 x 350 mm
	TAK/PODAĆ 
	

	13.
	Wyświetlacz / Wysokość cyfr: LCD /  min 20 mm
	TAK/PODAĆ
	

	14.
	Temperatura pracy +10 °C do +40 °C
	TAK/PODAĆ
	

	15.
	Masa własna max 5 kg
Ilość przyznawanych punktów:
- mx do 5 kg – 0 pkt
- do 4 kg – 5 pkt
 - 3 i mniej – 10 pkt
	TAK/PODAĆ
	

	16.
	Funkcje TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie i zerowanie.
	
	




	
WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY


	1.
	Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta)
Zasady oceny punktowej:
Gwarancja 12 m-ce – 0 pkt.
Gwarancja 24 m-ce i więcej 10 pkt.
	TAK(PODAĆ)
	

	2
	Termin dostawy max 4 tyg.: 
Zasady oceny punktowej:
[bookmark: _GoBack]- do 4 tygodni – 0 pkt.
- do 2 tygodni - 10 pkt.
	TAK(PODAĆ)
	

	3.
	 Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	4.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu  lokalizacji uszkodzenia
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	5.
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	6.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	7.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	8.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail))
	PODAĆ
	

	9.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat
	TAK
	

	10.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat.
	TAK
	

	11.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	TAK
	




Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
                                                                                                   
……………….data………………….   
                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       osoby/osób upoważnionej

