## Zadanie1
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/26/18
Zadanie nr 1 Zestaw narzędzi laparoskopowych
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Numer katalogowy
1 | Kompletny trokar laparoskopowy, rozbieralny, w skład trokara wchodzi: - kaniula trokara: metalowa, gładka, koniec dystalny skośny, śr. 6 mm, dł. rob. 105 mm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnymkranikiem do podłączenia insuflacji, z oznaczeniem kolorystycznymrozmiaru; - zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni; - gwóźdź: ostry, piramidalny, z oznaczeniem kolorystycznym zgodnym z rozmiarem kaniuli; | szt | 3
2 | Kompletny trokar laparoskopowy, rozbieralny, w skład trokara wchodzi: - kaniula trokara: metalowa, gładka, koniec dystalny skośny, śr. 11 mm, dł. rob. 105 mm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnymkranikiem do podłączenia insuflacji, z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru; - zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni; - gwóźdź: ostry, piramidalny, z oznaczeniem kolorystycznym zgodnym z rozmiarem kaniuli; | szt | 4
3 | Trokar laparoskopowy z funkcją blokowania przed wysunięciem bezpośrednio pod powłokami brzusznymi, śr. 6 mm, dł. rob. 5 cm, w skład trokara wchodzi: - kaniula z dwoma bocznymi wypustkami w końcu dystalnym kaniuli zapobiegającymi wysunięciu kaniuli z powłok brzusznych, wyposażona w przyłącze LUER-Lock, - wymienna, jednostopniowa, jednorazowa uszczelka (10 szt.), - element fiksujący kaniulę na zewnątrz powłok brzusznych (5 szt.), | kpl | 1
4 | Uszczelka zewnętrzna do zaworu trokara, rozmiar 50/4, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami firmy Karl Storz - 10 szt. | szt | 10
5 | Uszczelka zewnętrzna do zaworu trokara, rozmiar 60/10, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami firmy Karl Storz - 10 szt. | szt | 10
6 | Rurka ssąco-płucząca, śr. 5 mm, dł. 36 cm, wyposażona w: - dwudrożny zawór z rozbieralną dźwignią sterującą ssaniem i płukaniem, - boczne otwory w końcu dystalnym rurki, | szt | 1
7 | Imadło laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 33 cm wyposażone w: - uchwyt pistoletowy z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, - bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniający zapinkę z lewej strony, | szt | 1
8 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, zapinka otwierana przyciskiem, - wkład roboczy: bransze chwytające, ząbkowane, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, | szt | 1
9 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, | szt | 1
10 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, zapinka otwierana przyciskiem, - wkład roboczy: bransze chwytające typu "szczęki aligatora", obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, | szt | 1
11 | Kleszcze laparoskopowe, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, | szt | 1
12 | Kleszcze laparoskopowe, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, zagięte pod kątem prostym, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, | szt | 1
13 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, | szt | 1
14 | Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające, typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, | szt | 1
15 | Nożyczki laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, | szt | 1
16 | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | szt | 1
17 | Igła iniekcyjna, z przyłączem LUER-Lock, śr. igły w końcu dystalnym 1,6 mm, śr. tulei 5 mm, dł. 36 cm - 1 szt. | szt | 1
18 | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm - 1 szt. | szt | 1
19 | Retraktor wachlarzowy, wysuwany, rozbieralny, rozm. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | szt | 1
20 | Popychacz węzłów, dwustronny z końcówkami otwartą i zamkniętą, rozm. 5 mm, dł. 36 cm - 1 szt. | szt | 1
21 | Uchwyt do instrumentów laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego, plastikowy, z funkcją rotacji osadzonego tubusu i wkładu roboczego, z przyłączem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, pierścienie na palce z rozszerzoną powierzchnią kontaktu - 1 szt. | szt | 1
22 | Uchwyt do instrumentów laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego, plastikowy, z funkcją rotacji osadzonego tubusu i wkładu roboczego, z przyłączem do koagulacji monopolarnej, z zapinką zwalnianą przy pomocy przycisku, z możliwością trwałego odblokowania zapinki, pierścienie na palce z rozszerzoną powierzchnią kontaktu - 1 szt. | szt | 1
23 | Optyka laparoskopowa 30°, śr. 10 mm,dł. 31 cm,autoklawowalna, wyposażona wsystem soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 1 szt. | szt | 1
24 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm - 2 szt. | szt | 2
25 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 300 cm, śr. 4,8 mm - 1 szt. | szt | 1
26 | Pojemnik na płyn płuczący, pojemność 1 litr, sterylizowalny, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą Duomat firmy Karl Storz - 1szt. | szt | 1
27 | Pokrywa do pojemnika na płyn płuczący -1 szt. | szt | 1
28 | Pokrywa słoja ssącego,sterylizowalna, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą Duomat firmy Karl Storz - 1szt. | szt | 1
29 | Słój szklany do odsysania, pojemność 1,5 litr,sterylizowalny, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą Duomat firmy Karl Storz - 1szt. | szt | 1
30 | Dren płuczący, sterylizowalny, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą Duomat firmy Karl Storz - 1szt. | szt | 1
31 | Dren ssący,sterylizowalny, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą Duomat firmy Karl Storz - 1szt. | szt | 1
32 | Kontener sterylizacyjny, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, wyposażony w aluminiową wannę, odporną na wysoką temperaturę plastikową pokrywę oraz w wielorazową barierę mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, kontener nie wykorzystujący jednorazowych filtrów, wymiary zewn. 600 x 300 x 160 mm - 2 szt. | szt | 2
33 | Podstawka instrumentowa z uchwytami silikonowymi dla min. 13 instrumentów o średnicy 2,5 - 10 mm wraz z dużą tacą drucianą umożliwiająca wstawienie podstawki instrumentowej i małą tacą drucianą na drobne akcesoria; wymiary zewnętrzne 480 x 250 x 125 mm - 1 szt. | szt | 2
34 | Siatka silikonowa do tacy drucianej, wym. 470 x 240 mm - 1 szt. | szt | 2
35 | Tabliczka identyfikacyjna - 2 szt. | szt | 4
36 | Klipsownica laparoskopowa śr. 10 mm, dł 36cm, wielorazowa, do tytanowych klipsów średnio-dużych, obrotowa, rozbieralna na: uchwyt metalowy z zabezpieczeniem przed przypadkowym zaciśnięciem branszy; tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy. | szt | 1
Łącznie
1. Wszystkie narzędzia fabrycznie nowe.
…………….., dnia ………………… ……………………………………
Podpis
osoby upoważnionej

## Zadanie2
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/26/18
Zadanie nr 2 Zestaw narzędzi chirurgicznych
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Numer katalogowy
1 | SUWMIARKA Z NONIUSZEM, ZAKRES POMIAROWY DO 100 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 130 MM | szt | 1
2 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 210 MM TRZONEK DŁUGI | szt | 1
3 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM Z UTWARDZONYMI OSTRZAMI TWARDA WKŁADKA USZY ZŁOCONE KOŃCE TĘPO TĘPE | szt | 1
4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt | 1
5 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt | 2
6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt | 3
7 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt | 2
8 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 165 MM | szt | 10
9 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP WERTHEIM DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCE TEPO TĘPE | szt | 4
10 | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 200 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | szt | 5
11 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | szt | 15
12 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | szt | 25
13 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | szt | 21
14 | ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP DIEFFENBACH DŁUGOŚĆ 58 MM PROSTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 16 MM GRUBOŚĆ 2,4 MM ZĄBKI SKOŚNE KĄT 65 STOPNI SKOK 1,0 MM | szt | 3
15 | ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP DIEFFENBACH DŁUGOŚĆ 58 MM ODGIĘTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 16 MM GRUBOŚĆ 2,4 MM ZĄBKI SKOŚNE KĄT 65 STOPNI SKOK 1,0 MM | szt | 6
16 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | szt | 30
17 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt | 30
18 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt | 6
19 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt | 15
20 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt | 1
21 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt | 7
22 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | szt | 2
23 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt | 1
24 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 225 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt | 1
25 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM FIGURA 0 | szt | 11
26 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 4 | szt | 10
27 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210 MM FIGURA 1 | szt | 7
28 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM | szt | 1
29 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BAKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | szt | 9
30 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BAKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 230 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | szt | 5
31 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | szt | 3
32 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | szt | 5
33 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | szt | 5
34 | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | szt | 2
35 | HAK OPERACYJNY TYP ROUX DŁUGOŚĆ 165 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 19X22 MM I 23X30 MM | szt | 4
36 | HAK OPERACYJNY TYP ROUX DŁUGOŚĆ 165 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 25X26 MM I 28X38 MM | szt | 4
37 | HAK OPERACYJNY TYP ROUX DŁUGOŚĆ 165 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 28X29 MM I 33X45 MM | szt | 4
38 | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15 - 22X15/39X15 MM | szt | 6
39 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZEBNY OSTRY 9X13 MM DŁUGOŚĆ 225 MM | szt | 6
40 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN OŚMIOZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X40 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | szt | 4
41 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER SZEŚCIOZĘBNY PÓŁOSTRY 16X30 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | szt | 4
42 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-LANGENBECK 80X16 MM PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY DŁUGOŚĆ 215 MM | szt | 3
43 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER 60X20 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | szt | 2
44 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER 75X30 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | szt | 2
45 | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 121X50 DŁUGOŚĆ 250 MM | szt | 2
46 | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 147X50 DŁUGOŚĆ 250 MM | szt | 1
47 | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 46X75 MM FIGURA 4 DŁUGOŚĆ 235 MM | szt | 1
48 | ROZWIERACZ TYP WEITLANER PÓŁOSTRY 3X4 ZĘBY. DŁUGOŚĆ 130 MM | szt | 2
49 | ROZWIERACZ TYP WEITLANER PÓŁOSTRY 5X6 ZĄBKÓW. DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 255 MM | szt | 3
50 | RETRAKTOR DO RAN TYP ADSON 4X4 ZĘBY PÓŁOSTRY WYGIĘTY DŁUGOŚĆ 210MM | szt | 3
51 | PILNIK KOSTNY MILLER DWUKOŃCÓWKOWY DŁUGOŚĆ 180MM | szt | 1
52 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW | szt | 15
53 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS-THOMS DŁUGOŚĆ 200 MM PROSTE 6X7 ZĄBKÓW | szt | 1
54 | WZIERNIK ODBYTNICZY TRÓJRAMIENNY ZE ŚRUBĄ BLOKUJĄCĄ ROZWARCIE TYP MATHIEU WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ DŁUGOŚĆ 95 MM SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ CAŁEGO NARZĘDZIA 215 MM | szt | 1
55 | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP DESJARDINS MOCNO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM | szt | 1
56 | ATRAUMATYCZNE KLESZCZE SZYPUŁY NERKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM ODGIĘTY | szt | 2
57 | STRIPPER OKRĘŻNY,ŚREDNICA 3 MM, DŁUGOŚĆ 550 MM | szt | 2
58 | STRIPPER OKRĘŻNY,ŚREDNICA 4 MM, DŁUGOŚĆ 550 MM | szt | 2
59 | STRIPPER OKRĘŻNY,ŚREDNICA 6 MM, DŁUGOŚĆ 550 MM | szt | 2
60 | STRIPPER OKRĘŻNY,ŚREDNICA 7 MM, DŁUGOŚĆ 550 MM | szt | 2
61 | STRIPPER OKRĘŻNY,ŚREDNICA 8,5 MM, DŁUGOŚĆ 550 MM | szt | 2
62 | STRIPPER OKRĘŻNY,ŚREDNICA 10 MM, DŁUGOŚĆ 550 MM | szt | 2
63 | STRIPPER OKRĘŻNY,ŚREDNICA 12 MM, DŁUGOŚĆ 550 MM | szt | 2
64 | STRIPPER OKRĘŻNY,ŚREDNICA 14 MM, DŁUGOŚĆ 550 MM | szt | 2
65 | UCHWYT DO PĘTLI NACZYNIOWYCH (STRIPPERÓW) DŁUGOŚĆ 110 MM 4 3/8'' | szt | 3
66 | HACZYK ŻYLNY TYP VARADY (CZĘŚĆ PRACUJĄCA ZGIĘTA Z OLIWKĄ I PROSTA) DŁUGOŚĆ 180 MM | szt | 2
67 | ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYP BULLDOG 57MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 20 MM ODGIĘTY POD KATEM 55 STOPNI | szt | 6
68 | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁUGOŚĆ 150 MM | szt | 2
69 | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁUGOŚĆ 200 MM | szt | 6
70 | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DŁUGOŚĆ 200MM | szt | 6
71 | ZACISK NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY TYP DE BAKEY PROSTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 25 MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 80 MM | szt | 1
72 | ZACISK NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONY, DŁUGOŚĆ SZCZĘK 18 MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 78 MM | szt | 4
73 | ZACISK NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONY, DŁUGOŚĆ SZCZĘK 31 MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 86 MM | szt | 4
74 | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE'BAKEY ZAKRZYWIONE 48 MM DŁUGOŚĆ 265 MM. | szt | 2
75 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DO OKLUZJI WYDZIELAJĄCEJ NACZYŃ TYP DE BAKEY-SATINSKY , DŁUGOŚĆ 240MM , DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 76MM , ROZWARTOŚĆ ŁUKU 40MM | szt | 2
76 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY DERRA ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 75 MM, DŁUGOŚĆ KRZYWIZNY 25 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170 MM | szt | 2
77 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP COOLEY DŁUGOŚĆ 150 MM RAMIONA ODGIĘTE SZCZĘKI ODGIĘTE 60 STOPNI SKOK ZĄBKÓW POPRZECZNYCH 0,5 MM WZDŁUŻNYCH 1 MM | szt | 2
78 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DLA NOWORODKÓW TYP CASTANEDA DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 120 MM SZCZĘKI ODGIĘTE POD KĄTEM 45 STOPNI DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 31 MM | szt | 2
79 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO ANASTOMOZY TYP BABY-SATINSKY DŁUGOŚĆ 150 MM SZCZĘKI Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI | szt | 2
80 | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DELIKATNA TYP DE BAKEY DŁUGOŚĆ 200MM. SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 1,5MM. RAMIONA PINCETY W MIEJSCU UCHWYTU PERFOROWANE. | szt | 3
81 | PROSEKTOR TYP TOENNIS, SZEROKOŚĆ 3 LUB 4 MM, DŁUGOŚĆ 240MM | szt | 2
82 | DISEKTOR SWEDISH, MODEL LEKKI, DŁUGOŚĆ 180MM | szt | 2
83 | DŹWIGNIA KOSTNA SZEROKOŚĆ 6,0MM DŁUGOŚĆ 150MM | szt | 1
84 | PODWAŻKA KOSTNA TYP BUCK-GRAMCKO SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 7,5 MM DŁUGOŚĆ 150 MM | szt | 1
85 | PODWAŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 8 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt | 1
86 | PODWAŻKA KOSTNA TYP HOHMANN Z WĄSKĄ KOŃCÓWKĄ. SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 17MM, DŁUGOŚĆ 240MM | szt | 2
87 | PODWAŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 17 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | szt | 4
88 | PODWAŻKA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 34 MM DŁUGOŚĆ 285 MM | szt | 2
89 | PODWAŻKA KOSTNA TYP VERBRUGGE-MULLER SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 44 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | szt | 2
90 | HAK BIODROWY (MIOS) ODGIĘTY 30° Z KOŃCÓWKĄ STANDARDOWĄ TĘPĄ ZWĘŻAJĄCY SIĘ OSTRO, DO SZYJKI KOŚCI UDOWEJ, DŁUGOŚĆ 315MM | szt | 1
91 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | szt | 3
92 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 15 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | szt | 3
93 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 20 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | szt | 3
94 | PILNIK I SKROBACZKA DO KOŚCI, SZEROKOŚĆ OSTRZA - 20 MM, DŁUGOŚĆ 220 MM | szt | 3
95 | PILNIK KOSTNY PÓŁOKRĄGŁY SZEROKOŚĆ 20MM. PROSTY DŁUGOŚĆ 295 MM | szt | 3
96 | MŁOTEK TYP OMBREDANNE WAGA 520 G, ŚREDNICA GŁOWICY40 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | szt | 1
97 | KLESZCZE KOSTNE Z DWIEMA KOŃCÓWKAMI TYPU STOŻKOWATEGO DO CHWYTANIA KOSTEK I ICH REPOZYCJI. UCHA KLESZCZY Z ZAPIĘCIEM. DŁUGOŚĆ 210MM 8 1/4" | szt | 2
98 | KLESZCZYKI DO CHWYTANIA DUŻYCH KOŚCI DŁUGOŚĆ 200MM | szt | 2
99 | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI O WYMIARACH SZCZĘKI 3,5/10,5MM DŁUGOŚĆ 240MM | szt | 3
100 | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI O WYMIARACH SZCZĘKI 4,5/11,5MM DŁUGOŚĆ 280MM | szt | 1
101 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP RUSKIN-STILLE DŁUGOŚĆ 180 MM 7" SZCZĘKI ODGIĘTE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 4 MM DŁUGOŚĆ 14,5 MM Z DWIEMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | szt | 2
102 | SZCZYPCE KOSTNE STILLE-RUSKIN DŁUGOŚĆ 240MM | szt | 1
103 | KOŚCIOTOM LISTONA ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 200MM | szt | 1
104 | KLESZCZYKI DO CHRZĄSTEK TYPU BRICHER-GANSKE DŁUGOŚĆ 200 MM | szt | 3
105 | KANIULA DO PŁUKANIA ŻYŁ DŁUGOŚĆ 150 MM 6'' KOŃCÓWKA Z KULKĄ O ŚREDNICY 5 MM | szt | 3
106 | ROZSZERZADŁO DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP BAKES DŁUGOŚĆ 320 MM 12 3/4'' PROSTE ŚREDNICA OLIWKI 3 MM | szt | 1
107 | ROZSZERZADŁO DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP BAKES DŁUGOŚĆ 320 MM 12 3/4'' PROSTE ŚREDNICA OLIWKI 6 MM | szt | 1
108 | ROZSZERZADŁO DO ŻYŁ TYP DE BAKEY DŁUGOŚĆ 190 MM 7 1/2'' PROSTE GIĘTKIE ŚREDNICA OLIWKI 5 MM | szt | 1
109 | ROZSZERZADŁO DO ŻYŁ TYP DE BAKEY DŁUGOŚĆ 190 MM 7 1/2'' PROSTE GIĘTKIE ŚREDNICA OLIWKI 7 MM | szt | 1
110 | ŁYŻKA DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP LUER-KORTE DŁUGOŚĆ 310 MM 12'' FIGURA 1 SZEROKOŚĆ 5,5 MM SZYJKA GIĘTKA | szt | 1
111 | ŁYŻKA DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP LUER-KORTE DŁUGOŚĆ 310 MM 12'' FIGURA 3 SZEROKOŚĆ 8 MM SZYJKA GIĘTKA | szt | 1
112 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z PRZYKRYWKĄ Z UCHWYTEM I SYSTEMEM ZABEZPIECZAJĄCYM. WYMIARY 267X125X49 | szt | 3
113 | KOSZ DO JEDNEJ OPTYKI DŁUGOŚCI DO 340MM Z DODATKOWYM WSPACIEM | szt | 1
114 | MATA SILIKONOWA WYMIARY 248X102MM PERFOROWANA TYPU "JEŻYK" W KOLORZE ŻÓŁTYM | szt | 3
115 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA W MIN. 6 KOLORACH DO WYBORU | szt | 6
116 | FILTR PTFE DO KONTENERA DO DŁUGOTRWAŁEGO UŻYTKOWANIA NA MIN. 1000 CYKLI STERYLIZACJI, 2 SZT W OPAKOWANIU | szt | 3
117 | ALUMINIOWA POKRYWA PERFOROWANA PASUJĄCA DO WANNY KONTENERA O WYMIARACH 310X132MM, W MIN. 5 KOLORACH DO WYBORU, Z UCHWYTAMI TABLICZEK IDENTYFIKACYJNYCH | szt | 3
118 | WANNA ALUMINIOWA BEZ PERFORACJI NA DNIE DO KONTENERA O WYMIARACH ZEWNĘTRZNYCH 310X132X57MM | szt | 3
119 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP COOLEY DŁUGOŚĆ 160 MM 6 1/4" RAMIONA ODGIĘTE SZCZĘKI ODGIĘTE 30 STOPNI SKOK ZĄBKÓW POPRZECZNYCH 0,5 MM WZDŁUŻNYCH 1 MM | szt | 1
120 | KLESZCZE DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP FOERSTER-BALLENGER DŁUGOŚĆ 240 MM 9 1/2" ODGIĘTE SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SKOK ZĄBKÓW 1,75 MM | szt | 1
121 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP WIKSTROEM ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM 8'' SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt | 10
122 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP CRILE (KOCHER) PROSTE 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt | 4
123 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP CRILE ODGIĘTE 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160MM 6 1/4'' SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt | 5
124 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED PROSTE 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM 5'' SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | szt | 1
125 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 140 MM 5 1/2'' SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | szt | 3
126 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | szt | 20
127 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE 1X2 ZĄBKI. SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | szt | 5
128 | GWÓŹDŹ STEINMANN ŚREDNICA 4,0 MM DŁUGOŚĆ 200MM KOŃCÓWKA TRÓJKĄTNA | szt | 4
129 | OKRĄGŁA OCHRONKA DO GWOŹDZIA TYPU STEINMANN O SZEROKOŚCI 4,0MM | szt | 4
130 | ŁYŻECZKA KOSTNA FIG. 1 ROZMIAR 6,8 MM, DŁUGOŚĆ 250 MM | szt | 3
131 | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA OSTRA TYP SCHRODER FIG. 4 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 11,5 MM DŁUGOŚĆ 310 MM | szt | 1
132 | KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU TWARDEGO CZOŁOWE DŁUGOŚĆ 165 MM OSTRZA Z WKŁADKĄ Z TWARDEGO METALU MAKSYMALNA ŚREDNICA PRZECINANEGO DRUTU TWARDEGO 2,5 MM ORAZ MIĘKKIEGO 3,5 MM KOŃCE RAMION ZŁOCONE | szt | 1
133 | KLESZCZE DO DRUTU Z PRZEKŁADNIĄ REGULOWANE W RĘKOJEŚCI POKRĘTŁEM DŁUGOŚĆ 200 MM 8" BRANSZE PRACUJĄCE ZĄBKOWANE POPRZECZNIE | szt | 1
134 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 170 MM KOŃCE TĘPE | szt | 1
135 | KANIULA IRYGACYJNA TYP HAJEK O ŚREDNICY 2,0 MM, DŁUGOŚĆ 165 MM 6,1/2". | szt | 3
136 | PODWAŻKA-SKROBACZKA TYP FREER , DWUSTRONNA OSTRO/TĘPA DŁUGOŚĆ 185 MM | szt | 3
137 | PODWAŻKA KOSTNA TYP QUERVAIN SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 195 MM | szt | 3
138 | PODWAŻKA KOSTNA TYP LANGENBECK DŁUGOŚĆ 195MM 7 3/4" SZEROKOŚĆ BRANSZY PRACUJĄCEJ 10 MM | szt | 3
139 | POBIJAK DŁUGOŚĆ 200 MM 8" GŁÓWKA ŚREDNICY 14 MM Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI PODZIAŁKA 0,5 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA | szt | 1
140 | POBIJAK DŁUGOŚĆ 200 MM 8" GŁÓWKA ŚREDNICY 116 MM Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI PODZIAŁKA 0,5 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA | szt | 1
141 | KLESZCZE DO TRZYMANIA DRUTU DŁUGOŚĆ 175 MM 7" SZCZĘKI Z ZĄBKAMI KRZYŻOWYMI I KANALIKAMI WZDŁUŻNYM ORAZ POPRZECZNYM | szt | 1
142 | OSTEOTOM KĄTOWY Z RĄCZKĄ TYP LEXER DŁUGOŚĆ 275MM SZEROKOŚĆ OSTRZA 15MM | szt | 1
Łącznie
Wymagane parametry narzędzi:
1. Dopuszczalne odchylenia długości narzędzi do +/- 3mm
2. Należy złożyć informację producenta oferowanych narzędzi chirurgicznych odnośnie materiału użytego do produkcji instrumentów chirurgicznych będące dokumentem branym pod uwagę w trakcie oceny spełnienia wymagań jakościowych . Musi być podany zakres twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych. Grupy narzędzi :
o haki operacyjne , retraktory , podważki , pincety , kleszczyki , klemy , sztance , imadła bez twardej wkładki – min. 42 – 47 HRC
o nożyczki bez twardej wkładki , dłuta – min. 52 – 57 HRC
o nożyczki z twardą wkładką / twarda wkładka – min. 42 – 47 HRC / min. 60 – 64 HRC
3. Trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta , nr katalogowy.
4. Dodatkowe trwałe oznakowanie narzędzi kodem literowym zamawiającego – ustalone zaraz po podpisaniu umowy
5. Oznakowanie narzędzi kodem Data matrix - czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania lub kodem równoważnym, umożliwiającym pełną identyfikację narzędzi w zestawie poprzez możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie.
6. Oferowane narzędzia winna cechować:
o wysoka jakość materiałów, z których są wykonane – należy dołączyć informację producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia. Norma stali – ISO 7153-1
o wysoka trwałość
o wysoka ergonomia
o matowane powierzchnie (Podać stosowaną przez producenta technologię matowania)
o pasywacja w oparciu o standard ASTM 380-06
o odporność na korozję zgonie z normą DIN_EN_ISO 13402
7. Narzędzia muszą posiadać możliwość :
o mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH)
o dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH)
o sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu lub plazma dla materiałów wrażliwych na temperaturę)
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił serwis gwarancyjny, w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbką powierzchni. Serwis musi być certyfikowany normami: ISO 9001:2008 i ISO EN 13485 (Wykonawca dostarczy kopie certyfikatów na każde wezwanie Zamawiajacego), co gwarantuje przeprowadzenie napraw wyrobów medycznych zgodnie z procedurami wytwarzania, zapewniając kompleksową naprawę narzędzi chirurgicznych.
9. Wykonawca wraz z dostawą szczegółową instrukcję w języku polskim. Instrukcja ma opisywać zasady postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem oraz postępowanie z instrumentami w trakcie użycia. Szczegółowe informacje mają dotyczyć mycia , dezynfekcji , sterylizacji i konserwacji narzędzi.
10. Ze względu na kompatybilność z istniejącym instrumentarium oraz ze względów klinicznych nie dopuszcza się tolerancji wymiarów: łyżek, bransz, grubości, kątów zakrzywienia narzędzi, skoku ząbków lub nacięć.
11. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do dostarczenia przez wykonawcę, na każdym etapie postępowania próbek narzędzi producenta w celu weryfikacji parametrów zaoferowanych produktów.
12. Narzędzia fabrycznie nowe.
…………….., dnia ………………… ……………………………………
Podpis
osoby upoważnionej

## Zadanie3
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/26/18
Zadanie nr 3 Zestawy kontenerów do sterylizacji
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Numer katalogowy
| kontener rozmiar 1/1 Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) rozmiar 1/1 , o wymiarach 553x272x164mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawiającego z min. 5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera. Wyposażenie: taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x94 mm +/-5mm, posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące,mata silikonowa typu "jeż"do tacy 524x244 mm +/-5mm | szt | 3
2 | kontener rozmiar 3/4 Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x448x143mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawiającego z min. 5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera. Woposażone w: tacę do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 407x251x64 mm +/-5mm, posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące, maęa silikonową typu "jeż"do tacy 394x244 mm +/-5mm | szt | 18
3 | kontener rozmiar 3/4 Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x448x164mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawiającego z min. 5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera. Woposażone w: tacę do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 407x251x94 mm +/-5mm, posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące, maęa silikonową typu "jeż"do tacy 394x244 mm +/-5mm | szt | 2
4 | kontener rozmiar 1/2 Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x122mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawiającego z min. 5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera. Woposażone w: tacę do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 407x251x44 mm +/-5mm, posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące, maęa silikonową typu "jeż"do tacy 234x244 mm +/-5mm | szt | 6
5 | kontener rozmiar 1/2 Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x143mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawiającego z min. 5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera. Woposażone w: tacę do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 407x251x64 mm +/-5mm, posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące, maęa silikonową typu "jeż"do tacy 234x244 mm +/-5mm | szt | 6
6 | Prowadnica do trudnych intubacji Prowadnica do trudnych intubacji z ruchomą końcówką, Prowadnica wielorazowa ze stali nierdzewnej, Kształt prowadnicy ułatwiający intubację w przypadkach trudnej intubacji, Ruchoma końcówka prowadnicy - kąt zagięcia 30° – 60° , Pierścień zabezpieczający przed wysunięciem się prowadnicy z rurki, Możliwość stosowania z rurkami intubacyjnymi o rozmiarach 6,5-8,5 mm, Możliwość sterylizacji prowadnicy w autoklawie, w tlenku etylenu oraz dezynfekcji w płynach. | szt | 2
7 | Łyżka laryngoskopowa światłowodowa typu McCoy z ruchomym końcem Mac nr 2, Szerokość łyżki min. 14 mm, długość całkowita min. 116mm. Wbudowany światłowód 4,00 mm, wytrzymałość 4000 cykli sterylizacyjnych w autoklawie, metalowe łyżki światłowodowe wielorazowego użytku, sterylizacja w autoklawie, sterylizatorach Sterrad®, plazmowych i gazowych,Wytrzymały materiał oraz ergonomiczny kształt, zaokrąglona końcówka łyżki i gładkie krawędzie zmniejszają ryzyko uszkodzeń kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO 7376-3 /standard zielonego zamka/ | szt | 1
8 | Łyżka laryngoskopowa światłowodowa typu McCoy z ruchomym końcem Mac nr 3, Szetrokość min. 14mm, długość całkowita 136mm. Wbudowany światłowód 4,00 mm, wytrzymałość 4000 cykli sterylizacyjnych w autoklawie, metalowe łyżki światłowodowe wielorazowego użytku, sterylizacja w autoklawie, sterylizatorach Sterrad®, plazmowych i gazowych,Wytrzymały materiał oraz ergonomiczny kształt, zaokrąglona końcówka łyżki i gładkie krawędzie zmniejszają ryzyko uszkodzeń kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO 7376-3 /standard zielonego zamka/ | szt | 2
9 | Łyżka laryngoskopowa światłowodowa typu McCoy z ruchomym końcem Mac nr 4, Szerokość min. 14mm, długość całkowita min. 156mm. Wbudowany światłowód 4,00 mm, wytrzymałość 4000 cykli sterylizacyjnych w autoklawie, metalowe łyżki światłowodowe wielorazowego użytku, sterylizacja w autoklawie, sterylizatorach, plazmowych i gazowych,Wytrzymały materiał oraz ergonomiczny kształt, zaokrąglona końcówka łyżki i gładkie krawędzie zmniejszają ryzyko uszkodzeń kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO 7376-3 /standard zielonego zamka/ | szt | 2
10 | Rekojeść laryngoskopowa HyperLed Mocne, jasne światło LED: 9500 lux, min. 50 000h pracy,Mocne, jasne światło LED: 9500 lux, min. 50 000h pracy, Współpracują z łyżkami światłowodowymi w standardzie ISO 7376-3, rozmiar średni | szt | 2
11 | Rekojeść laryngoskopowa HyperLed Mocne, jasne światło LED: 9500 lux, min. 50 000h pracy,Mocne, jasne światło LED: 9500 lux, min. 50 000h pracy, Współpracują z łyżkami światłowodowymi w standardzie ISO 7376-3, rozmiar krótki | szt | 1
Łącznie
Wymagania techniczne dla kontenerów:
Kontenery stosowane jako systemy opakowaniowe wyrobów medycznych sterylizowanych w procesach parowych przeprowadzanych w sterylizatorach zgodnych z normą EN 285 oraz ISO 17 665-1
Kontenery stosowane jako systemy bariery sterylnej do utrzymania sterylności wyrobów w trakcie ich transportu, przechowywania aż do momentu ich użycia do zabiegu
Kontenery spełniające wymogi aktualnych norm PN-EN 868-8 oraz ISO 11607-1, ISO 11607-2. Oferent dostarczy również deklarację zgodności, wydaną przez producenta.
Możliwość ustawiania kontenerów w stos jeden na drugim
Zapewnia poprawność sterylizacji przy całkowitej masie kontenera z narzędziami nie przekraczającej 10 kg przy rozmiarze 1/1 i 7kg przy rozmiarze 3/4
Instrukcję obsługi w języku polskim
Narzędzia i kontenery fabrycznie nowe
…………….., dnia ………………… ……………………………………
Podpis
osoby upoważnionej

## Zadanie4
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/26/18
Zadanie nr 4 Tamponada balonowa do krwawień poporodowych
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Numer katalogowy
1 | Tamponada balonowa do krwawień poporodowych Podwójny lekki balon (zewnętrzny na sól fizjologiczną, wewnętrzny na powietrze), strzykawka o pojemności 50-60 ml, woreczek drenażowy 500 ml, trzy końcówki z zaworami. | szt | 2
Łącznie
Termin przydatności do użycia min. 2 lata od daty dostawy.
…………….., dnia ………………… ……………………………………
Podpis
osoby upoważnionej

## Zadanie5
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/26/18
Zadanie nr 5 Elektrostymulator serca
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Numer katalogowy
1 | Elektrostymulator serca | szt | 1
Łącznie
…………….., dnia ………………… ……………………………………
Podpis
osoby upoważnionej

## Zadanie6
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/26/18
Zadanie nr 6 Aparat do wentylacji wysokimi przepływami
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Numer katalogowy
1 | Aparat do wentylacji wysokimi przepływami | szt | 1
Łącznie
…………….., dnia ………………… ……………………………………
Podpis
osoby upoważnionej

## Zadanie7
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/26/18
Zadanie nr 7 Detektor tętna płodu
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Numer katalogowy
1 | Ultradźwiękowy detektor tętna płodu | szt | 1
Łącznie
…………….., dnia ………………… ……………………………………
Podpis
osoby upoważnionej

## Zadanie8
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/26/18
Zadanie nr 8 Waga noworodkowa
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Numer katalogowy
1 | Waga niemowlęca | szt | 1
Łącznie
…………….., dnia ………………… ……………………………………
Podpis
osoby upoważnionej

## Zadanie9
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/26/18
Zadanie nr 9 Optyka histeroskopowa
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Numer katalogowy
1 | Optyka histeroskopowa | szt | 1
Łącznie
…………….., dnia ………………… ……………………………………
Podpis
osoby upoważnionej

## Arkusz10
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/26/18
Zadanie nr 10 Wytrząsarka
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Numer katalogowy
1 | Wytrząsarka | szt | 1
Łącznie
…………….., dnia ………………… ……………………………………
Podpis
osoby upoważnionej

## Arkusz11
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/26/18
Zadanie nr 11 Monitory opisowe TK
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Numer katalogowy
1 | Monitory opisowe TK | szt | 2
Łącznie
…………….., dnia ………………… ……………………………………
Podpis
osoby upoważnionej

## Arkusz12
| Załącznik Nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/26/18
ARKUSZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr: 12 - Nabój do fali uderzeniowej
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model
1 | Nabój do głowicy fali uderzeniowej BTL 5000 | szt | 1
RAZEM
Okres gwarancji: Ilość przyznawanych punktów: - min. 12 m-cy - 0 pkt - 24 m-ce i więcej - 20 pkt
Termin dostawy: Ilośc przyznawanych punktów: - maksymalnie do 6 tyg. - 0 pkt - do 4 tyg. - 10 pkt. - do 2 tyg - 20 pkt
…………….., dnia ………………… ……………………………………
Podpis
osoby upoważnionej