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Oława, dn. 15.10.2018r. 
ZOZ/DZP/PN/26/18                                 
Odpowiedzi na pytania
Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze póż. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego III, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/26/18
Pytanie nr 1 dot. Zadanie nr 8
Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 2 dot. Zadanie nr 8
Czy Zamawiający wymaga, aby waga w tym pakiecie posiadała świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że waga może bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 3 dot. Zadanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści wagę, gdzie ilość wypitego mleka przy karmieniu można realizować przy pomocy funkcji TARA? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 4 dot. Zadanie nr: 2
Czy Zamawiający w pozycji 140 nie popełnił omyłki w wielkości średnicy główki pobijaka i zamiast 116mm dopuści wymiar 16mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarska w Zadaniu nr 2 poz. 140 jak następuje: 
POBIJAK DŁUGOŚĆ 200 MM 8" GŁÓWKA ŚREDNICY 16 MM Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI PODZIAŁKA 0,5 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA
Pytanie nr 5 dot. Zadanie nr: 3 poz. 1-5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Zadania nr 3, pozycji nr: 1-5 (pojemników – kontenerów sterylizacyjnych) do osobnego pakietu. Pozycje od nr 1 do nr 5 w Zadaniu nr 3 różnią się specyfiką od pozostałych pozycji pakietu. Wyodrębnienie ww. pozycji do osobnego pakietu umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców i tym samym znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Pytanie nr 6 dotyczy Zadanie nr: 3 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 3 , pozycja nr: 1 kontenera rozmiar 1/1 o następujących parametrach:
Pojemnik - kontener sterylizacyjny o wymiarach 585x278x155mm zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów, wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka, wykonana z jednego kawałka blachy,  dodatkowe wzmocnienie na bokach wanny. 
Ergonomiczne uchwyty blokujące się pod kątem 90 stopni, z silikonową nakładką zapobiegającą nagrzewaniu, dającą pewny i komfortowy chwyt. Wanna wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Pokrywa wanny perforowana, wykonana ze stopu aluminium typu 3 w 1 posiadająca mocowanie pod zastosowanie 3 różnych typów filtracji. W pokrywie system filtracji BARIERA (jak na zdjęciu poniżej) izolujący przepływ powietrza oraz mikroorganizmów, gwarantujący dożywotnią funkcjonalność, filtr zdejmowalny do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji. Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie. Pokrywa lub rączki dostępne w 6 kolorach do wyboru przez Zamawiającego
Wyposażenie: nowoczesna lekka, taca do kontenera z nóżkami zabezpieczającymi / dystansującymi o wymiarach 538x250x97mm (wymiar bez nóżek) wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny, z dużą perforacją dna kosza w kształcie kwadratów o wymiarze 6mm w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń. Mata silikonowa typu „jeż” do tacy o wymiarach kompatybilnych z tacą – 500x230mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 7 dotyczy Zadanie nr: 3 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 3 , pozycja nr 2 kontenera i tacy, rozmiar 3/4,  parametry techniczne jak w pytaniu 1 o następujących wymiarach:
- kontener: 462x278x140mm,

- taca do kontenera: 403x250x67mm, wymiar bez nóżek,

- mata silikonowa do tacy: 380x230mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 8 dotyczy Zadanie nr: 3 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 3, pozycja nr 3 kontenera , rozmiar 3/4, parametry techniczne jak w pytaniu 1 o następujących wymiarach:
- kontener: 462x278x155mm,

- taca do kontenera: 403x250x97mm – wymiar bez nóżek,

- mata silikonowa do tacy: 380x230mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 9 dotyczy Zadanie nr: 3 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 3, pozycja nr 4 kontenera , rozmiar1/2 , parametry techniczne jak w pytaniu 1 o następujących wymiarach:
- kontener: 299x278x140mm,

- taca do kontenera: 240x250x47mm – wymiar bez nóżek,

- mata silikonowa do tacy: 245x245mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedzią na Pytanie nr 15.
Pytanie nr 10 dotyczy Zadanie nr: 3 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 3, pozycja nr 5 kontenera , rozmiar1/2 , parametry techniczne jak w pytaniu 1 o następujących wymiarach:
- kontener: 299x278x155mm,

- taca do kontenera: 240x250x67mm – wymiar bez nóżek,

- mata silikonowa do tacy: 245x245mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedzią na Pytanie nr 16.
Pytanie nr 11 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5%  wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, w tym opóźnienia z tytułu realizacji roszczeń gwarancyjnych, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie/ reklamowanego towaru.
       oraz    § 8 ust. 1

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,5% wartości netto zamówionego towaru za niedostarczenie towaru w terminie, również z tytułu reklamacji za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie/ reklamowanego towaru.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 12 dotyczy Zadanie nr: 1 i 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni w okresie gwarancji oraz 14 dni po okresie gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 13 dotyczy Zadanie nr: 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia zakresie pozycji uszczelki, mata silikonowa oraz tabliczka identyfikacyjna, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr 14 dotyczy Zadanie nr: 9
Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanej optyki z posiadanym płaszczem 26153 BI/BO, przez autoryzowanego polskiego dystrybutora producenta opisanego płaszcza?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 15 dotyczy Zadanie nr 3 

Poz. 4   Czy Zamawiający dopuści  tacę o wymiarach 240x251x44 +/-5mm dostosowaną do wymaganego kontenera 1/2 o wymiarach 272x267x122 +/-5 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w zakresie wymiarów tacy z Zadania nr 3 poz. 4. Wymagane wymiary tacy to 240x251x44 +/-5mm. Taca winna być kompatybilna z opisanym kontenerem.
Pytanie nr 16 dotyczy Zadanie nr: 3
Poz. 5   Czy Zamawiający dopuści  tacę o wymiarach 240x251x64 +/-5mm dostosowaną do wymaganego kontenera 1/2 o wymiarach 272x267x143 +/-5 mm
Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w zakresie wymiarów tacy z Zadania nr 3 poz. 5. Wymagane wymiary tacy to 240x251x64 +/-5mm. Taca winna być kompatybilna z opisanym kontenerem.
Pytanie nr 17 dotyczy Zadanie nr: 3
Poz. 4 i 5 Prosimy o wyjaśnienie czy w tych pozycjach Zamawiający wymaga pokrywy wykonanej z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów /jedna sztuka w pokrywie i jedna sztuka zapasowa/ czy z jedną labiryntową płytką bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtra?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pokrywy wykonanej z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery biologicznej bez konieczności wymiany filtra dla kontenerów rozmiar ¾ i 1/1 oraz pokrywy z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z jedną labiryntową płytką bariery biologicznej bez konieczności wymiany filtra dla kontenerów rozmiar ½. 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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