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Warunki wymagane
1.oświadczenie oferenta o wykonaniu co najmniej trzech okresowych kontroli stanu technicznego  budynków  w tym przynajmniej jeden budynek 
użyteczności  publicznej okresie ostatnich 3 lat.

2.złożenie przez oferenta oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji osób zawodowych, osób które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia              ( uprawnienia budowlane), niezbędnych do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego wymaganych prawem budowlanym.

W zakresie instalacji elektrycznej, sanitarnej, węzłów cieplnych poza uprawnieniami budowlanymi wymagane jest posiadanie uprawnień dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, gazów medycznych.

ZOZ/DZP/ZO/05/19
Załącznik nr- 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakres kontroli:
1. kontrola stanu technicznego obiektu i przydatności do użytkowania obejmuje określenie stanu lub
uszkodzenia elementów, zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania:
- przeglądy roczne w roku 2019 , 2020, 2021, 2022
- przegląd pięcioletni w roku 2022
2. kontrola nie obejmuje pomiarów instalacji elektrycznej oraz sprawdzenia szczelności instalacji gazowej przy pomocy przyrządów.
3. Wykaz budynków podlegających kontroli: budynki „A”, „B”, „C”, „D” , „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”
2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia i zawartości opracowań:
2.1 okresowe kontrole stanu technicznego należy przeprowadzić zgodnie z art.62 ustawy Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
2.2 umowa zostanie podpisana na okres 37 m-cy. W okresie jej trwania należy wykonać cztery przeglądy, pierwszy przegląd 24.06.2019r – 01.07.2019r, pozostałe w odstępach 1 roku, aż do zakończenia umowy oraz jeden pięcioletni.
2.3 protokół kontroli okresowej winien zawierać ocenę stanu technicznego obiektu, określenie zużycia i uszkodzeń wytypowanych elementów budynku, których stan techniczny może powodować 
zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku, ustalenie stopnia 
pilności prac remontowych do wykonania wraz z podaniem sposobu zabezpieczenia i dostosowania 
obiektu do dalszej eksploatacji. W ramach kontroli należy dodatkowo uwzględnić stan techniczny 
instalacji elektrycznej, piorunochronowej, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, 
instalacji pary, wentylacji mechanicznej, gazów medycznych, elementów instalacji kanalizacyjnej 
odprowadzających ścieki z budynku oraz przejść przyłączy instalacyjnych przez ścianę budynku.
4. protokół z kontroli należy opracować w 3-ch egzemplarzach, dla każdego obiektu oddzielnie, spięte w skoroszyty z opisem i wykazem protokołów oraz zapisem cyfrowym. Do protokołów należy dołączyć dokumentację fotograficzną, dokumentację stanu technicznego obiektu.
5. kontrole powinny być dokonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu. 
3. W ramach obowiązków Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Przekazania protokołów z kontroli i dokonania wpisu do książki obiektu budowlanego. Z czynności tych należy sporządzić protokół potwierdzający ich wykonanie, podpisany przez obie strony, który zostanie dołączony do faktury końcowej za wykonanie zadania.
2. Wykonawca uprawniony jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania ofert i podpisania umowy.
Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcą i udzielania informacji jest Anna Ciemcioch i Michał Kopystyński .
4. Warunkiem złożenia oferty jest:
1. oświadczenie oferenta o wykonaniu co najmniej trzech okresowych kontroli stanu technicznego budynków w tym przynajmniej jeden budynek użyteczności publicznej w okresie ostatnich 3 lat.
2. złożenie przez oferenta oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji osób zawodowych, osób które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia ( uprawnienia budowlane), niezbędnych do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego wymaganych prawem budowlanym.
W zakresie instalacji elektrycznej, sanitarnej, węzłów cieplnych poza uprawnieniami budowlanymi wymagane jest posiadanie uprawnień dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, gazów medycznych.
Oferent przedstawi dokumenty o posiadaniu kwalifikacji zawodowych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
