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Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej ZOZ w Oławie
Wykaz urządzeń składowych instalacji SSP:

- centrala sygnalizacji pożaru, 1 pętla, 240 adresów, bez możliwości rozbudowy 1szt.

- czujka optyczna 14szt.

- gniazdo czujki 14szt.

- moduł 4 wejścia / 4 wyjścia, przekaźnik dostarczany w obudowie 1szt.

- ręczny ostrzegacz pożarowy, kompletny z puszką montażową 2szt.

- wskaźnik zadziałania 6szt.

- translator do podłączenia urządzeń bezprzewodowych do pętli 1szt.

- czujka optyczna wersja bezprzewodowa 17szt.

- czujka temperatury wersja bezprzewodowa 1szt.

- sygnalizator akustyczny czerwony w płytkiej puszce IP54 3szt.

- akumulator 18Ah/12V certyfikat VdS 2szt.

Instalacja i urządzenia muszą posiadać niezbędne certyfikaty dla instalacji SSP, świadectwa dopuszczenia.

Wykonawca musi posiadać niezbędne doświadczenie, szkolenia, uprawnienia dla montażu takiej instalacji.

II. Zakres prac w ramach wykonania systemu sygnalizacji pożarowej:

- dostawa i instalację urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej zgodnie z rysunkiem projektowym – Załącznik nr 3-1 i 3-2 oraz powyższym opisem.
- uruchomienie systemu

- szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi systemu

- wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz certyfikatów dla instalacji.
Prace będą odbywać się na wykończonym oddziale (nieczynnym), należy zabezpieczyć pomieszczenia przed uszkodzeniami i zabrudzeniem, po pracach uporządkować miejsce prac.

III. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania wszystkich dostarczonych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób pozwalający na ich używanie zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca winien na własny koszt i we własnym zakresie zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie,

3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić bezpieczeństwo osób znajdujących się w obrębie prowadzonych prac oraz bezpieczeństwo użytkowników budynku. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia na czynnym obiekcie służby zdrowia w sposób nie utrudniający funkcjonowania ZOZ-u w Oławie. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z Zamawiającym dogodne terminy czasowego wyłączenia poszczególnych mediów lub wystąpienia innych okoliczności zakłócających tryb pracy Zamawiającego. 

5.  Wykonawca zobowiązuje utrzymywać w czasie prac czystość i porządek, również w ciągach komunikacyjnych budynku. 
6.  Do momentu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań oraz działań osób trzecich. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.

7.  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 
8.  Wykonawca zobowiązuje dostarczyć urządzenia posiadające znak bezpieczeństwa CE. 
9.  Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i ustawienia dostarczonych urządzeń w sposób pozwalający na ich używanie zgodnie z przeznaczeniem,

10.  Wykonawca przeszkoli pracowników w zakresie obsługi instalacji i urządzeń.
11.  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. 

12. Obowiązkiem wykonawcy jest odtworzenie i naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku montażu przedmiotu zamówienia, w tym m. in.  uzupełnienia tynkarskie, malarskie z zachowaniem odpowiednich materiałów i kolorów, tak aby odtworzone elementy nie odbiegały od stanu pierwotnie zastanego. 
Oświadczamy, iż oferowane urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Oświadczamy, że okres gwarancji na zamontowane urządzenia wynosi 3 lata od momentu odbioru (podpisania protokołu odbioru).
Oświadczam, że zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie z ww. wymaganiami.  
…………………….…., dnia …………

……………………………………….

                                                                                                 (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych              do podejmowania zobowiązań)
