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        Oława, dn. 23.12.2020r. 

ZOZ/DZP/ZO/15/20                                 
Odpowiedzi na pytania 

Zamawiający – Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące zapytania ofertowego na: Dostawa sprzętu medycznego, znak sprawy: ZOZ/DZP/ZO/15/20
Pytania dotyczą zadania nr 11 – Wózka reanimacyjnego:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.
Odpowiedź: 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2-11)
Pytanie nr 2
Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2021 roku?
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia 720 x 610 x 1080 mm? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4
Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści ramę wózka stalową, lakierowaną proszkowo? 
Odpowiedź: 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2-11)
Pytanie nr 5
Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści układ jezdny składający się z czterech kół nie antystatycznych, w przeciwpyłowej obudowie, dwa koła wyposażone w hamulec, bez jednego koła z blokadą kierunku jazdy?   
Odpowiedź: 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2-11)
Pytanie nr 6
Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści dolną szufladę o wym. 450 x 450 x 225 mm?
Odpowiedź: 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2-11)
Pytanie nr 7
Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści dwie środkowe szuflady o wym. 450 x 450 x 150 mm?
Odpowiedź: 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2-11)
Pytanie nr 8
Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści dwie górne szuflady o wym. 450 x 450 x 75 mm? 
Odpowiedź: 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2-11)
Pytanie nr 9
Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania zamocowany z prawej strony wózka? 
Odpowiedź: 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2-11)
Pytanie nr 10
Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS o udźwigu min. 5 kg o wym. 360 x 360 mm?    
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 11
Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w obrotową półkę na defibrylator z możliwością obrotu 360o, bez regulacji szerokości oraz wysokości, z pasami do mocowania urządzeń, o wym. 320 x 400 mm?   
Odpowiedź: 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2-11)
Pytanie nr 12
Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści uchwyt na butlę tlenową wyposażony w paski zabezpieczające butlę, przystosowany do butli o różnej pojemności (jak na zdjęciu poniżej)? 
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Odpowiedź:  
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2-11)
Pytanie nr 13
Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności (jak na zdjęciu poniżej)? 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2-11)
Pytanie nr 14
Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści płytę do przeprowadzania RKO montowaną na tylnej ścianie wózka o wym. 550 x 390 x 10 mm?
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 15
Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści wózek, w którym akcesoria są instalowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnych stelaży nad blatem roboczym wózka, bez konieczności instalowania ich na szynach?
Odpowiedź: 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2-11)
Pytanie nr 16
Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści wózek posiadający u podstawy w 4 narożnikach nad kołami krążki odbojowe chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami?
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2-11)
Pytanie nr 17
Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści wózek w kolorze szarym, posiadający uchwyty szuflad w kolorze czerwonym?
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(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)
Odpowiedź: 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2-11)
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie                                                                                            

lek. med. Andrzej Dronsejko

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13


Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   

Kadry - +48(71) 301-13-25


Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
      
Płace - +48 (71) 301-13-16


Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         

Centrala - +48 (71) 301-13-00 


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 
Informatyk - +48 (71) 301-13-28

