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ZOZ/DZP/ZO/1/21                                 
Odpowiedzi na pytania 

Zamawiający – Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące zapytania ofertowego na: Dostawa testów kasetkowych do wykrywania antygenuSARS–CoV-2 , znak sprawy: ZOZ/DZP/ZO/1/21

Pytanie nr 1
W związku utrudnieniami z powodu pandemii COVID-19 , skutkującymi m.in. nieterminową obsługą zleceń przesyłek przez firmy kurierskie i w związku z krótkim czasem na złożenie ofert w w/w postępowaniu uprzejmie prosimy o umożliwienie składanie ofert w wersji elektronicznej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji elektronicznej.
Pytanie nr 2
Formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu – poz. 1 – Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu bez kontroli i ujemnej w zestawie? 
Odpowiedź:
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9).

Pytanie nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu – poz. 1 – Czy 

Zamawiający dopuści test, którego czułość wynosi 95%, swoistość wynosi 99,2%, a 

względna dokładność 98,8%? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4
Czy zamawiający dopuści szybkie testy kasetkowe do diagnostyki in vitro do jakościowego 
wykrywania antygenu (Ag) SARS-CoV-2 o czułości - 96.72% , swoistości - 99.22% oraz dokładności – 

98,74%? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści zestaw bez kontroli dodatkowej dodatniej z wbudowaną kontrolą 

wewnętrzną w postaci prążka kontrolnego potwierdzającego prawidłowe funkcjonowanie testu? 
Odpowiedź:
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9).
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw bez kontroli dodatkowej ujemnej. Konstrukcja testu pozwala na 

wykonanie kontroli ujemnej w oparciu o zawarty w zestawie bufor do przygotowania próbki pacjenta.
Odpowiedź:
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9).
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści test o czułości 96,4 % i swoistości 99,2 % precyzja 98 %, w skład zestawu wchodzą: 20 kasetek testowych, 20 wymazówek, bufor, kontrola dodatnia, statyw. Test spełnia kryteria refundacji NFZ zgodnie z zarządzeniem Nr 10/2021/DSOZ.

Odpowiedź:
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
UWAGA !!!!

W zawiązku z dużą liczbą pytań Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień: 28.01.2021 r. Godziny pozostają bez zmian!!!!
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