Załącznik nr 2 – 1 Opis przedmiotu zamówienia                                               ZOZ/DZP/ZO/12/21

Zadanie nr 1 
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż mebli dla ZOZ w Oławie

I. Zakres prac:
1. Wykonanie, dostarczenie oraz montaż przedmiotu zamówienia zgodnie z rysunkami projektowymi oraz poniższym opisem.
Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa i montaż mebli do ZOZ w Oławie ul. Baczyńskiego;
1. stojaki na butle,
2. demontaż i montaż nowych blatów – OaiIT,
3. szafa na wymiar - Pielęgniarka Oddziałowa OAiIT,
4. szafa na wymiar - sala opatrunków gipsowych Chirurgia,
5. szafy dla chorego przy łóżku (na monetę) – Chirurgia,
6. biurka - sale 16, 17, 23 Chirurgia,
7. szafa z drzwiami przesuwnymi - pomieszczenie gospodarcze Chirurgia,
8. biurko z blatem kuchennym - brudownik Chirurgia,
9. szafy wnękowe 4 skrzydłowe - korytarz Chirurgia,
10. szafa z drzwiami przesuwnymi - korytarz Chirurgia,
11. szafka przybiurkowa - Pielęgniarka Oddziałowa Chirurgia.

Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać dokładnych pomiarów - podane wymiary mebli są przybliżone i mogą odbiegać od rzeczywistych
1. Stojaki na butle szt. – 8  rys. 2 
- płyta biała 8100
- podstawa 49 x 29
- korpus z przegrodą 35 x 25 h z przegrodą pośrodku
- wymiar wewnętrzny na butlę 11x11x 25 h
· wykonane w całości z płyty melaminowanej białej
· krawędzie widoczne oklejone pcv 1mm w kolorze
2.  Wymiana istniejących blatów OAiIT na nowe kuchenne białe 28 mm Juan 8681P (4 szt. konieczne wymierzenie przez Wykonawcę).
3. Szafa na wymiar 165x25x210h rys. 4 
· szafa składa się z 3 modułów 55 x 25 x 210h
· korpus szafy wykonany z płyty sonoma 3025
· front mebli wykonany z płyty 8100 biała
· krawędzie mebli oklejone pcv 1 mm w kolorze
· uchwyty satyna techno 96 mm ścięte dopasować do istniejących mebli
· plecy mebli płyta hdf 4 mm
· meble stoją na nóżkach 10 cm
· satyna z regulacją dopasować do istniejących mebli
· drzwi osadzone na zawiasach puszkowych z miękkim domykaniem
4. Szafa na wymiar wnęka 91x47x210h rys. 5 
Szafa wykonana w całości z płyty 8100 biała
· szafę należy wbudować we wnękę bez widocznych blend uzupełniających
· krawędzie oklejone pcv 1mm
· drzwi osadzone na zawiasach puszkowych z miękkim domykaniem
· szafa osadzona na nóżkach 10 cm w kolorze białym
· uchwyt krawędziowy biały na prawych drzwiach
5.  Szafy na monetę na wymiar przy łóżku dla pacjenta rys. 6 
Szafy wykonane z płyty 8995 coco bolo 35 x 57,5x 174 h (wysokości szaf mogą 
być różne)
· krawędzie oklejone pcv 1 mm
· słoje boków i frontów pionowe
· szafa dzielona na dwie części zamykane zamkiem na monetę
· zawiasy puszkowe z miękkim domykaniem
· uchwyty krawędziowe rozstaw 96 mm białe
· szafy stoją na nóżkach 10cm białe
· plecy szaf płyta hdf 4 mm
· do oferty należy doliczyć pomniejszenie 4 istniejących szaf na monetę do szerokości 35
6. Biurko na wymiar sala 16 Chirurgia rys. 7 
· biurko wykonane z płyty 8100 biała 78x53x76 biurko należy wpasować w węgarek ściany
· blat biurka płyty 8995 coco bolo gr 36 mm oklejone pcv 2 mm
· blenda biurka 3/4 wysokości
· krawędzie biurka oklejone pcv 1 mm
Biurko na wymiar sala 17 i 23 Chirurgia
· biurko wykonane w całości z płyty 8100 białej 88x48x76
· blat biurka płyty 8995 coco bolo gr 36 mm oklejona pcv 2 mm
· krawędzie biurka oklejone pcv 1 mm
· blenda biurka na 3/4 wysokości 
7. Szafa drzwi przesuwne 3 drzwi 200x50x210 płyta 8100 biała rys. 8 
- wykonane w całości z płyty dwustronnie melaminowanej 18 mm
· wszystkie krawędzie oklejone doklejką pcv 1 mm w kolorze
· drzwi osadzone na prowadnicach aluminiowych białych wózki na łożyskach dół i góra
· drzwi zamykane na zamki patentowe
· drzwi okute rączką aluminiową białą
· wszystkie meble na stopkach z możliwością regulacji 100 mm biała
8. Biurko na wymiar Brudownik Chirurgia 70x60x84 rys. 9 
· biurko wykonane w całości z płyty melaminowanej 18 mm
· blat biurka kuchenny 38 mm biały połysk
· krawędzie oklejone pcv 1 mm w kolorze
· blenda biurka na 3/4 wysokości

9. Szafy wnękowe korytarz Chirurgia rys. 10
szafa wnękowa 97x 40 x 254 - 4 skrzydła
szafa wnękowa 102,5 x 253 x 53 z 2 skrzydłami plus 2 wnęki
· szafy wykonane w całości z płyty melaminowanej 18 mm 8100 biała
· szafy muszą być z plecami 4 mm hdf
· szafy należy wbudować we wnęki bez widocznych listew blend
· uchwyty białe krawędziowe
· krawędzie i fronty oklejone pcv 1 mm w kolorze
· zawiasy puszkowe z miękkim domykaniem
10. Szafa drzwi przesuwne 3 drzwi korytarz Chirurgia 221x 60 x 262 h rys. 11
· szafa wykonana w całości z płyty melaminowanej 18 mm 8100 biała
· szafa z plecami hdf 4 mm
· krawędzie oklejone pcv 1 mm
· drzwi szafy okute rączkami aluminiowymi w kolorze białym
· tory górny i dolny w kolorze białym
· prowadnice na łożyskach góra i dół
· środkowa część szafy musi mieć szerokość 85 cm
11. Dostawka do biurka otwarta z półkami Pielęgniarka Oddziałowa Chirurgia rys. 12 
wymiary 110x 31 x 75h płyta 8100 biała
· dostawka wykonana w całości z płyty melaminowanej 18 mm
· blat dostawki 36 mm oklejony pcv 36 mm
· krawędzie oklejone pcv 1mm
· plecy dostawki płyta 18 mm
· dostawka stoi na nóżkach z regulacją 28 mm


UWAGA!! Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiarów.

2. Przed przystąpieniem do realizacji ostateczny kolor płyty meblowej i frontów meblowych do uzgodnienia z Zamawiającym.
Blaty dochodzące do ścian bez dodatkowych listew, ćwierćwałków, itp. – na styk, z wykończeniem silikonem po uprzednim oklejeniu krawedzi. 
Korpusy szafek niewidoczne od frontu, ukryte za frontami szafek, bez stosowania listew maskujących po bokach szafek. 
Całość mebli należy wykonać wg rysunków projektowych oraz powyższego opisu.

II. W rysunkach projektowych podano wymiary orientacyjne. Wykonawca dokona dokładnych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia. Możliwe jest także dokonanie pomiarów podczas wizji lokalnej.

III. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania dostarczonych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób pozwalający na ich używanie zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca winien na własny koszt i we własnym zakresie zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia na czynnym obiekcie służby zdrowia w sposób nie utrudniający funkcjonowania ZOZ-u w Oławie. 
4.  Wykonawca zobowiązuje utrzymywać w czasie prac czystość i porządek.
5. Do momentu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań oraz działań osób trzecich. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.
6. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
7.  Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i ustawienia przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na jego używanie zgodnie z przeznaczeniem.
8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. 
9. Obowiązkiem wykonawcy jest odtworzenie i naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku montażu przedmiotu zamówienia, w tym m. in.  uzupełnienia tynkarskie, malarskie z zachowaniem odpowiednich materiałów i kolorów, tak aby odtworzone elementy nie odbiegały od stanu pierwotnie zastanego. 

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po montażu gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów.

Oświadczamy, że okres gwarancji na zamontowane urządzenia wynosi 2 lata od momentu odbioru (podpisania protokołu odbioru).

Oświadczamy, że zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie z ww. wymaganiami.  


…………………….…., dnia …………		……………………………………….
                                                                         (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych 
                                                                                       do podejmowania zobowiązań)
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