Załącznik nr 2 – 2 Opis przedmiotu zamówienia                                               ZOZ/DZP/ZO/12/21

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż mebli do sali konferencyjnej na Chirurgii

I. Zakres prac:

1. Wykonanie, dostarczenie oraz montaż przedmiotu zamówienia zgodnie z rysunkami projektowymi oraz poniższym opisem.

1. Stół konferencyjny 1 szt. rys. nr 1

● blat prostokątny płyta melaminowana o grubości 28mm, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,

● blat z obrzeżem ABS,

● wymiary całkowite stołu  (szer. x gł. x wys.) 2800x1210x740mm,

● noga metal malowany proszkowo o profilu 40x40 mm,

● wstawka płytowa i stelaż kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

2. Mediaport z klapką zamykany w stole 2 szt. rys. 2

● materiał wykonania: stal lakierowana proszkowo,

● kolor obudowy: RAL 9010,

● wymiar 265,5 x 165 mm,

● głębokość montażu: 57mm.

Konfiguracja:

3x 230V 16A (kabel 3m.),

2x Ładowarka USB 5V, 2,1A,

1x HDMI (kabel 15cm z gniazdem).

3. Krzesło konferencyjne na płozie 10 szt. rys. 3

● krzesło tapicerowane w całości posiadające szerokie i komfortowe siedzisko,

● płozy chromowane ze zintegrowanymi podłokietnikami, tapicerowane nakładki na podłokietniki,

● stopki do powierzchni twardych lub miękkich,

● wymiary: szer. 545mm, głęb. 530 mm, wysokość siedziska 485 mm, wysokość całkowita 860 mm,

● siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie.

2. Przed przystąpieniem do realizacji ostateczny kolor blatu, tapicerki i  dodatków  do uzgodnienia z Zamawiającym.

II. W rysunkach projektowych podano wymiary orientacyjne. Wykonawca dokona dokładnych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia. Możliwe jest także dokonanie pomiarów podczas wizji lokalnej.

# III. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania dostarczonych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób pozwalający na ich używanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca winien na własny koszt i we własnym zakresie zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia na czynnym obiekcie służby zdrowia w sposób nie utrudniający funkcjonowania ZOZ-u w Oławie.

- Wykonawca zobowiązuje utrzymywać w czasie prac czystość i porządek.

- Do momentu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań oraz działań osób trzecich. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i ustawienia przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na jego używanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich.

- Obowiązkiem wykonawcy jest odtworzenie i naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku montażu przedmiotu zamówienia, w tym m. in.  uzupełnienia tynkarskie, malarskie z zachowaniem odpowiednich materiałów i kolorów, tak aby odtworzone elementy nie odbiegały od stanu pierwotnie zastanego.

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po montażu gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów.

Oświadczamy, że okres gwarancji na zamontowane urządzenia wynosi 2 lata od momentu odbioru (podpisania protokołu odbioru).

# Oświadczamy, że zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie z ww. wymaganiami.

…………………….…., dnia …………		……………………………………….

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych

do podejmowania zobowiązań)