ZOZ/DZP/ZO/12/23
Załącznik nr 3 
Harmonogram przeglądów i konserwacji 
	Przeglądy i konserwacje klimatyzatorów, agregatów chłodniczych i central wentylacyjnych w całym okresie obowiązywania umowy
	

	L.p.
	Miesiąc / Rok 
	Jednostka miary
	Ilość 
przeglądów
	Pomieszczenia/oddziały

	Raportowanie n/t szczelności agregatów  z listy  CRO

	1
	Listopad  2023 
	szt.
	7
	Lista CRO

	2
	Listopad  2024
	szt.
	7
	Lista CRO

	Przeglądy i czyszczenie klimatyzatorów  ściennych/sufitowych              (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna)

	1
	Sierpień 2023
	szt.
	26
	Blok operacyjny, Sala Operacyjna i Zabiegowa Oddz. Laryngologicznego, Sala Porodowa i Oddz. Porodowy, Endoskopia, TK, Laboratorium,  Laboratorium-Serologia Porad. Ginekologiczna, Porad. Chirurgiczna i Ortopedyczna, Por. Laryngologiczna

	2
	Listopad 2023
	szt.
	11
	Blok operacyjny, sala operacyjna i sala zabiegowa oddz. laryngologicznego, sala porodowa       i oddz. porodowy

	3
	Luty 2024
	szt.
	11
	Blok operacyjny, sala operacyjna i sala zabiegowa oddz. laryngologicznego, sala porodowa        i oddz. porodowy

	4
	Maj 2024
	szt.
	116
	Wszystkie klimatyzatory zgodnie             z załącznikiem  nr 2 

	5
	Sierpień 2024
	szt.
	26
	Blok operacyjny, Sala Operacyjna i Zabiegowa Oddz. Laryngologicznego, Sala Porodowa i Oddz. Porodowy, Endoskopia, TK, Laboratorium,  Laboratorium-Serologia Porad. Ginekologiczna, Porad. Chirurgiczna i Ortopedyczna, Por. Laryngologiczna

	6
	Listopad 2024
	szt.
	11
	Blok operacyjny, sala operacyjna i sala zabiegowa oddz. laryngologicznego, sala porodowa        i oddz. porodowy

	7
	Luty 2025
	szt.
	11
	Blok operacyjny, sala operacyjna i sala zabiegowa oddz. laryngologicznego, sala porodowa       i oddz. porodowy

	8
	Maj 2025
	szt.
	116
	Wszystkie klimatyzatory zgodnie             z załącznikiem  nr 2 

	Przeglądy i czyszczenie  oraz wymiana części eksploatacyjnych central wentylacyjnych w tym filtry

	1.
	Sierpień 2023
	szt.
	6
	         SOR, OA i IT, RTG

	2.
	Listopad 2023
	szt.
	6
	SOR, OA i IT, RTG

	3.
	Luty 2024
	szt.
	6
	SOR, OA i IT, RTG

	4.
	Maj 2024
	szt.
	11
	SOR, OA i IT, RTG, Przychodnia             

	5.
	Sierpień 2024
	szt.
	6
	             SOR, OA i IT 

	6.
	Listopad 2024
	szt.
	6
	SOR, OA i IT 

	7.
	Luty 2025
	szt.
	6
	SOR, OA i IT 

	8.
	Maj 2025
	szt.
	11
	SOR, OA i IT, RTG, Przychodnia  

	Przeglądy i czyszczenie  oraz wymiana części eksploatacyjnych agregatów chłodniczych wolnostojących

	1.
	Maj 2024
	szt.
	9
	SOR, OA i IT, Blok Operacyjny         Pro Morte

	2.
	Maj 2025
	szt.
	9
	SOR, OA i IT, Blok Operacyjny         Pro Morte

	
	Wymiana filtrów HEPA 

	1.
	Maj 2024
	szt.
	24
	SOR, OA i IT,

	2.
	Maj 2025
	szt.
	24
	SOR, OA i IT,


Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy. Informując o tym fakcie Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.
                                                                         

   …………………………………..……………
Podpis i pieczęć wykonawcy
