




   
Załącznik  2
Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy i konserwacje oraz naprawy napędu bram segmentowych Hormann A445 ciepłego podjazdu II -  zainstalowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie

znak sprawy: ZOZ/DZP/ZO/4/24
I. Czynności przeglądu i konserwacji będą wykonywane dwa razy w roku, co łącznie w okresie obowiązywania umowy daje 7 przeglądów – co 6 miesięcy, w tym pierwszy przegląd w sierpniu 2024 r. 
II. Przegląd i konserwacja obejmuje sprawdzenie i regulacja następujących podzespołów:

1. Napęd zamocowanie

1.1. stan przewodów i połączeń elektrycznych

1.2. czyszczenie bieżni

1.3. sprawdzenie i regulacja zamocowania skrzydeł

1.4. smarowanie
2. Przeniesienie napędu

2.1. sprawdzenie stanu silnika i przekładni

2.2. sprawdzenie i regulacja zamocowania napędu

2.3.  pas napędowy i rolka napinająca

2.4. łożyskowania
3. Elementy konstrukcyjne

3.1. prowadnice dolne skrzydeł

3.2. geometria skrzydeł
4. Elementy sterowania

III. W razie konieczności usunięcia usterek/awarii wykonawca podejmie naprawę w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
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