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Załącznik  2
ZOZ/DZP/ZO/7/18
Formularz asortymentowo – cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia 
	Przeglądy i konserwacje klimatyzatorów, agregatów chłodniczych i central wentylacyjnych                   w całym okresie obowiązywania umowy

	L.p.
	Urządzenie
	Jednostka miary
	Ilość przeglądów
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1.
	Klimatyzatory ścienne
	Szt.
	204
	
	
	
	
	

	2.
	Agregaty wolnostojące 
	Szt.
	30
	
	
	
	
	

	3.
	Centrale wentylacyjne                                        
	 Szt.
	89

	
	
	
	
	

	Łącznie:
	
	
	
	


Wykaz urządzeń
Klimatyzatory:

● klimatyzator ścienny MISTRAL zamontowany na bloku operacyjnym (jednostka wewnętrzna                                         i zewnętrzna) w ilości 1 szt.
● klimatyzator ścienny MITSUBISHI zamontowany w serwerowni (jednostka wewnętrzna                                         i zewnętrzna) w ilości 2 szt.
● klimatyzator ścienny CALDO zamontowany w pomieszczeniach endoskopii (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) w ilości 2 szt.
● klimatyzator ścienny CALDO zamontowany w laboratorium (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) w ilości 2 szt.

● klimatyzator ścienny 3kW zamontowany w Bakteriologii  (jednostka wewnętrzna                                        i zewnętrzna) w ilości 2 szt.
● klimatyzator ścienny CALDO zamontowany w gabinecie ord. na oddziale ginekologicznym, gabinecie lekarzy na bloku porodowym oraz Sali „R” na oddziale wewnętrznym (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) w ilości 3 szt.

● klimatyzator ścienny zamontowany w pomieszczeniu apteki szpitalnej (jednostka wewnętrzna                                                        i zewnętrzna) w ilości 1 szt.

● klimatyzator ścienny  CHIGO zamontowany na oddziale ginekologiczno-położniczym i Sali porodowej (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) w ilości 4 szt.

● klimatyzator ścienny  CHIGO zamontowany w pokoju pielęgniarskim, na Sali operacyjnej i Sali zabiegowej na oddziale laryngologicznym (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) w ilości 3 szt.

● klimatyzator ścienny  CHIGO zamontowany na oddziale wewnętrznym (jednostka wewnętrzna                                        i zewnętrzna) w ilości 3 szt.

● klimatyzator ścienny ROTENSO 3kW zamontowany na oddziale OA i IT (jednostka wewnętrzna                                        i zewnętrzna) w ilości 1 szt.

● klimatyzator ścienny Multi SPLIT 5kW zamontowany w Księgowości  (jednostka wewnętrzna                                        i zewnętrzna) w ilości 1 szt.
● klimatyzator ścienny Multi SPLIT 2,5kW zamontowany w pom. Informatyków i Działu Rozliczeń (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) w ilości 2 szt.

● klimatyzator ścienny Multi SPLIT 2,5kW zamontowany w pom. Poradni Ginekologicznej (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) w ilości 2 szt.

● klimatyzator ścienny Multi SPLIT 2,5kW zamontowany w pom. Por. Chirurgicznej i Ortopedycznej (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) w ilości 2 szt.
● klimatyzator ścienny Multi SPLIT 2,5kW zamontowany w pom. Por. Chirurgicznej (jednostka wewnętrzna                                        i zewnętrzna) w ilości 2 szt.
● klimatyzator ścienny Multi SPLIT 5kW zamontowany w pom. Świątecznej i Nocnej Pomocy Medycznej (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) w ilości 1 szt.

● klimatyzator ścienny Multi SPLIT 2,5kW zamontowany w pom. Por. Kardiologicznej i Por. Dermatologicznej (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) w ilości 2 szt.

● klimatyzator ścienny Multi SPLIT 2,5kW zamontowany w pom. Laboratorium-Serologia (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) w ilości 1 szt.

SOR

Centrala nawiewna VBV z nagrzewnicą wodną w ilości 4 szt.

Agregaty chłodnicze firmy Daikin w ilości 5 szt.

Wentylatory wyciągowe zainstalowane na dachu budynku
Przychodnia
Centrala nawiewna z nagrzewnicą wodną w ilości 6 szt.

Centrala nawiewna z wymiennikiem krzyżowym w ilości 1 szt.

Wentylatory wyciągowe zainstalowane na dachu budynku
OA i IT
Centrala wentylacyjna nawiewna typu VS_21-R-S/CH/SF ilości 1 szt.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ VS-55-R-SS/PCH-SFS w ilości 1 szt.
Agregat skraplający do centrali N1 typu TSA 024 S4 w ilości 1 szt.
Agregat skraplający do centrali N2W2 typu TSA 120 S4 w ilości 1 szt.
Wentylatory wyciągowe zainstalowane na dachu budynku
Blok operacyjny 

Agregat w ilości 1 szt.
1) Przegląd pracy klimatyzatorów ściennych wraz z jednostką zewnętrzną i agregatów:

● przegląd instalacji chłodniczej,
● czyszczenie filtrów powietrza,

● dezynfekcja wymiennika powietrza jednostki wewnętrznej,

● kontrola stanu wymiennika jednostki wewnętrznej,

● kontrola stanu wymiennika jednostki zewnętrznej,

● sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, freonowego,

● sprawdzenie pracy sprężarki (pomiar prądów),

● uzupełnienie czynnika chłodniczego,

● sprawdzenie instalacji doprowadzenia skroplin,

● kontrola pracy wentylatorów (biegi i łożyskowanie), 

● czyszczenie detergentami tacy ociekowej,
2) Przegląd central wentylacyjnych:

● sprawdzenie automatyki,

● sprawdzenie napędów,

● kontrola działania przepustnic i zaworów nagrzewnicy,

● kontrola szczelności układów,
● wymiana filtrów,
● czyszczenie nagrzewnicy,
● kontrola całości instalacji wraz z kontrolą pracy wentylatorów wyciągowych na dachu,
....................................................
            miejscowość i data
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Dyrektor - +48 (71) 301-13-13


Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   

Kadry - +48(71) 301-13-25


Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
      
Płace - +48 (71) 301-13-16


Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         

Centrala - +48 (71) 301-13-00 


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 
Dział Informatyki - +48 (71) 301-13-96

