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Harmonogram przeglądów i konserwacji 
	Przeglądy i konserwacje klimatyzatorów, agregatów chłodniczych i central wentylacyjnych w całym okresie obowiązywania umowy

	L.p.
	Miesiąc / Rok 
	Jednostka miary
	Ilość
przeglądów
	Pomieszczenia/oddziały

	Przeglądy i czyszczenie klimatyzatorów (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna)

	1
	Sierpień 2018
	Szt.
	19
	Blok operacyjny, sala operacyjna oddz. laryngologicznym, sala porodowa, endoskopia, TK, Laboratorium, Porad. Ginekologicznej, Porad. Chirurgiczna i Ortopedyczna, Laboratorium-Serologia

	2.
	Listopad 2018
	Szt.
	5
	Blok operacyjny, sala operacyjna oddz. laryngologicznym, sala porodowa

	3.
	Luty 2019
	Szt.
	5
	Blok operacyjny, sala operacyjna oddz. laryngologicznym, sala porodowa,

	4.
	Maj 2019
	Szt.
	39
	Wszystkie zgodnie z załącznikiem               nr 2 Klimatyzatory

	5.
	Sierpień 2019
	Szt.
	19
	Blok operacyjny, sala operacyjna oddz. laryngologicznym, sala porodowa, endoskopia, TK, Laboratorium, Porad. Ginekologicznej, Porad. Chirurgiczna i Ortopedyczna, Laboratorium-Serologia,

	6.
	Listopad 2019
	Szt.
	5
	Blok operacyjny, sala operacyjna oddz. laryngologicznym, sala porodowa

	7.
	Luty 2020
	Szt.
	5
	Blok operacyjny, sala operacyjna oddz. laryngologicznym, sala porodowa,

	8.
	Maj 2020
	Szt.
	39
	Wszystkie zgodnie z załącznikiem                 nr 2 Klimatyzatory

	9.
	Sierpień 2020
	Szt.
	19
	Blok operacyjny, sala operacyjna oddz. laryngologicznym, sala porodowa, endoskopia, TK, Laboratorium, Porad. Ginekologicznej, Porad. Chirurgiczna i Ortopedyczna, Laboratorium-Serologia,


	10.
	Listopad 2020
	Szt.
	5
	Blok operacyjny, sala operacyjna oddz. laryngologicznym, sala porodowa

	11.
	Luty 2021
	Szt.
	5
	Blok operacyjny, sala operacyjna oddz. laryngologicznym, sala porodowa,

	12.
	Maj 2021
	Szt.
	39
	Wszystkie zgodnie z załącznikiem                         nr 2 Klimatyzatory

	Przeglądy, czyszczenie  oraz wymiana części eksploatacyjnych central wentylacyjnych w tym filtry

	1.
	Sierpień 2018
	Szt.
	4
	                 SOR

	2.
	Listopad 2018
	Szt.
	4
	SOR

	3.
	Luty 2019
	Szt.
	6
	SOR, OA i IT

	4.
	Maj 2019
	Szt.
	13
	SOR, OA i IT, Przychodnia             

	5.
	Sierpień 2019
	Szt.
	6
	           SOR, OA i IT

	6.
	Listopad 2019
	Szt.
	6
	SOR, OA i IT

	7.
	Luty 2020
	Szt.
	6
	SOR, OA i IT

	8.
	Maj 2020
	Szt.
	13
	SOR, OA i IT, Przychodnia             

	9.
	Sierpień 2020
	Szt.
	6
	           SOR, OA i IT

	10
	Listopad 2020
	Szt.
	6
	SOR, OA i IT

	11
	Luty 2021
	Szt.
	6
	SOR, OA i IT

	12
	Maj 2021
	Szt.
	13
	SOR, OA i IT, Przychodnia                              

	Przeglądy, czyszczenie  oraz wymiana części eksploatacyjnych agregatów chłodniczych wolnostojących

	1.
	Maj 2018
	Szt.
	6
	SOR, Blok operacyjny

	2
	Maj 2019
	Szt.
	8
	SOR, OA i IT, Blok operacyjny

	3
	Maj 2020
	Szt.
	8
	SOR, OA i IT, Blok operacyjny

	4
	Maj 2021
	Szt.
	8
	SOR, OA i IT, Blok operacyjny


Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy. Informując o tym fakcie Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.
                                                                         

   …………………………………..……………

Podpis i pieczęć wykonawcy

