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Harmonogram przeglądów i konserwacji oraz napraw sprzętu p/poż
	Zadanie nr 1  
	Jednostka miary
	Ilość

Przeglądów                 i konserwacji  w danym roku             
	Sprzęt p/poż

	Przeglądy i konserwacje gaśnic oraz pomiar ciśnienia hydrantów w danym roku:                                     

Sierpień 2018 r.
Sierpień 2019 r.

Sierpień 2020 r.

Sierpień 2021 r.


	Szt.
	59
	Gaśnice proszkowe GPr 4kg

	
	
	22
	Gaśnice proszkowe GPr 6kg

	
	
	1
	Gaśnice AF

	
	
	16
	Gaśnice śniegowe CO2 GS5 5kg

	
	
	6
	Gaśnice śniegowe CO2 GS5 2kg

	
	
	5
	Hydrant zewn.

	
	
	39
	Hydrant wew.

	
	
	9
	Okna oddymiające

	
	
	6
	Urządzenia USG 2kg

	
	
	1
	System sygnalizacji pożaru wraz                          z centralą

	


	Zadanie nr 2

 
	Jednostka miary
	Ilość

Remontów              
	Sprzęt p/poż

	Naprawy gaśnic i hydrantów w 1 jednym roku obowiązywania całej  umowy                                     


	Szt.
	59
	Gaśnice proszkowe GPr 4kg

	
	
	22
	Gaśnice proszkowe GPr 6kg

	
	
	1
	Gaśnice AF

	
	
	16
	Gaśnice śniegowe CO2 GS5 5kg

	
	
	6
	Gaśnice śniegowe CO2 GS5 2kg

	
	
	39
	Hydrant wew.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy. Informując o tym fakcie Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.

                                                                         

   …………………………………..……………

Podpis i pieczęć wykonawcy
